( Obowiązuje od: 01÷31.08.2022r.  Region Wschód: tel.: 535–018–555 , e-mail: region-wschod@logiterm.pl

| Prostopadłościenne Bufory Ciepła HEIZKESSEL Quadro PC (bez wężownicy) do ciśnienia 3 Bar - przeznaczone do Pomp Ciepła oraz innych urządzeń grzewczych – przechodzące przez wąskie drzwi-przejścia do małych, ciasnych i niskich kotłowni (w zestawie z Buforem: zawór bezpieczeństwa, kranik spustowy, odpowietrznik, termometr*, kapilary mosiężne, regulowane stopki) W Buforze: 3x Króciec Zasilania*, 3x Króciec Powrotu*, 3x Króciec pod Kapilary*, 1x Króciec pod Grzałkę, 1x Króciec Kranik spustowy, 1x Króciec Zawór Bezpieczeństwa, 1x Króciec Odpowietrznik, Króciec termometr** (* i ** - liczba króćców i termometrów zależna od pojemności Bufora) |
| --- |
| Oznaczenie | Pojem. [L] | Kl. energ. | Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm]: Szer.xGłęb.xWys. | Masa bez wody [kg] | Cena Katalog Netto (Obudowy malowane proszkowo) |
| HKQPC 80 | 80 | C | 500 x 500 x 660 | 55 | 1750 |
| HKQPC 100 | 100 | C | 500 x 500 x 790 | 70 | 1800 |
| HKQPC 120 | 120 | C | 500 x 500 x 890 | 80 | 2000 |
| HKQPC 150 | 150 | C | 580 x 580 x 800 | 95 | 2250 |
| HKQPC 200 | 200 | C | 580 x 580 x 1040 | 125 | 2550 |
| HKQPC 250 | 250 | C | 580 x 580 x 1240 | 140 | 2900 |
| HKQPC 300 | 300 | C | 580 x 580 x 1490 | 160 | 3300 |
| HKQPC 400 | 400 | C | 680 x 680 x 1340 | 180 | 3750 |
| HKQPC 500 | 500 | C | 680 x 680 x 1640 | 200 | 4250 |
| HKQPC 600 | 600 | C | 680 x 800 x 1640 | 225 | 4800 |
| HKQPC 800 | 800 | C | 680 x 1020 x 1640 | 265 | 5350 |
| HKQPC1000 | 1000 | C | 800 x 1060 x 1640 | 310 | 6200 |
| HKQPC1250 | 1250 | C | 800 x 1300 x 1640 | 355 | 7200 |
| HKQPC1500 | 1500 | C | 950 x 1300 x 1640 | 395 | 8300 |
| HKQPC1750 | 1750 | C | 950 x 1500 x 1640 | 445 | 9500 |
| HKQPC2000 | 2000 | C | 950 x 1500 x 1840 | 495 | 10800 |
| Powyżej 2000 L i wersje nietypowe na Zamówienie | Cennik obowiązuje od dnia: 01÷31.08.2022r. |
| Bufory Ciepła HEIZKESSEL Quadro PC można również zamawiać w Wersji Wiszącej: HEIZKESSEL Quadro PCW (zawieszki nie wymagają stelaża) ( Quadro PCW: Cennik Zakupu Netto poniżej: |
| HKQPCW 80 | 80 | C | 450 x 450 x 990 | 55 | 1800 |
| HKQPCW100 | 100 | C | 450 x 450 x 990 | 70 | 1850 |
| HKQPCW120 | 120 | C | 450 x 450 x 1140 | 80 | 2050 |
| HKQPCW150 | 150 | C | 580 x 580 x 800 | 95 | 2300 |

Fot.1.: Bufor HKQPC 100 L

Fot.2.: Bufor HKQPC 500 L